PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) –
MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” – COMPONENTE 2 “ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE” – INVESTIMENTO 3.5 “RICERCA E SVILUPPO SULL’IDROGENO”

“Sviluppo di mezzi innovativi a base di clatrati e di grafene per l’accumulo dell’idrogeno a basso requisito energetico, alto contenuto di energia netta e basso impatto ambientale”

CUP F57G25000220006

Numero e data di protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

AVVISO ESPLORATIVO PER LA VERIFICA DI UNICITÀ DEL FORNITORE PER L'AFFIDAMENTO, EX ART.76 COMMA 2 LETT.B) PUNTO 2) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA MANOMETRICO/VOLUMETRICO AD ALTA PRESSIONE PER MISURE PCT, CINETICHE E CICLICHE FINO A 200 BAR E FINO A -260°C / +500°C PER LE ESIGENZE SCIENTIFICHE E DI RICERCA DEL PROGETTO “SVILUPPO DI MEZZI INNOVATIVI A BASE DI CLATRATI E DI GRAFENE PER L’ACCUMULO DELL’IDROGENO A BASSO REQUISITO ENERGETICO, ALTO CONTENUTO DI ENERGIA NETTA E BASSO IMPATTO AMBIENTALE”, A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” – COMPONENTE 2 “ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE” – INVESTIMENTO 3.5 “RICERCA E SVILUPPO SULL’IDROGENO”, (CUP F57G25000220006).

In esecuzione della Delibera del Dipartimento di Farmacia Rep. n.	 /2026, che approva ed autorizza la pubblicazione del presente avviso, non nonché autorizza il RAD, Dott. Francesco Di Giovanni, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari all'affidamento della fornitura di cui in oggetto, si rende noto che il Prof. Pietro Di Profio, Responsabile Scientifico del progetto di ricerca “Sviluppo di mezzi innovativi a base di clatrati e di grafene per l’accumulo dell’idrogeno a basso requisito energetico, alto contenuto di energia netta e basso impatto ambientale”, a seguito di approfondite indagini, ha individuato come unico fornitore della strumentazione di cui in oggetto la ditta AUTOMATION srl, Via Luigi Cagnola 35/A, Abbiategrasso (Milano), con carattere di esclusività tecnica ed unicità evidenziate nelle dichiarazioni tecnico-scientifiche di infungibilità della strumentazione e dell'unicità del fornitore (Allegati rispettivamente 00, 03 e 04).

Si espongono sinteticamente le ragioni collegate al progetto di ricerca per cui si ritiene opportuno l'acquisto della fornitura di cui al presente avviso.

L’acquisizione del sistema per misure volumetriche/manometriche ad alta pressione si inserisce nell’ambito del progetto PNRR “Sviluppo di mezzi innovativi a base di clatrati e di grafene per l’accumulo dell’idrogeno a basso requisito energetico, alto contenuto di energia netta e basso impatto ambientale” (CUP F57G25000220006), finanziato nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”. Il progetto mira allo sviluppo di materiali innovativi – in particolare clatrati idrati, materiali grafenici, solidi nanostrutturati – in grado di immagazzinare idrogeno con maggiore efficienza, stabilità e sicurezza rispetto alle tecnologie convenzionali. La validazione sperimentale di tali materiali richiede metodologie avanzate di caratterizzazione delle proprietà di adsorbimento e desorbimento del gas, con un controllo preciso dei parametri di pressione, temperatura, cinetica e ciclicità dei processi.

Il sistema oggetto della fornitura costituisce un elemento essenziale della piattaforma sperimentale della Gas Hydrate Facility (GHF) del Dipartimento di Farmacia, poiché permette di:

• misurare in modo accurato isoterme PCT (Pressure–Composition–Temperature), indispensabili per la caratterizzazione termodinamica dei materiali per lo stoccaggio dell’idrogeno;

• determinare cinetiche di assorbimento e rilascio, fondamentali per la valutazione della rapidità di caricamento;

• realizzare cicli di vita e misurare la stabilità dei materiali su tempi lunghi;

• operare in un ampio intervallo di temperature e pressioni, includendo condizioni criogeniche richieste per i sistemi clatratici.

Nel contesto del progetto PNRR, tale strumentazione funge da DEC (Dispositivo Equivalente Commerciale), ovvero un apparato sperimentale dotato di standard riconosciuti e certificati che:

• permette il confronto diretto con le tecnologie sviluppate nei Work Packages del progetto;

• consente la validazione dei risultati sperimentali ottenuti tramite dispositivi prototipali;

• permette di portare le attività alla soglia TRL 4, come richiesto dal piano di sviluppo;

• garantisce la comparabilità dei dati con infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali.

Il possesso di un DEC è un requisito imprescindibile affinché i risultati prodotti nella GHF possano essere certificati, riproducibili e trasferibili al sistema industriale.

Le caratteristiche sono le seguenti come da capitolato (All.01):

- Possibilità di eseguire Isoterme PCT.

- Cinetica singola automatica.

- Ciclo automatico pressione-temperatura.

- Autocalibrazione (incluso kit di calibrazione portatile, con precisione dello 0,1%).

- Guarnizioni senza elastomeri.

- Sistemi di sicurezza integrati.

- Volume morto ultra-basso.

- Trasferimento del campione senza aria.

- Funzionamento con diversi tipi di gas, tra i quali: idrogeno, CO2, metano, ammoniaca, alcani C2-C6, N2 e Ar.

- Stazione di raffreddamento e supporto per campioni criogenici (fino a -260 °C).

- Possibilità di aggiornare lo strumento con i seguenti supporti:

- Portacampioni (7,5 ml) (400 °C) con pozzetto per termocoppia

- Portacampioni per liquidi (9 ml)

- Portacampioni per film sottile (60 ml)

- Portacampioni per grandi volumi (65 ml)

- Portacampioni per piccoli volumi (4 ml)

- Portacampioni per alte temperature 500 °C: 3,5 ml,

- Microdosatore (0,4 ml)

- L'unità deve essere fornita con accessori per funzionare da -260 °C a 200 °C, con opzione per operazioni fino a 500 °C.

- Controllo PID automatico integrato del gas di lavoro.

- Collettore di gas riscaldato.

### Capacità di commutare automaticamente tra trasduttori di alta pressione (0-200 bar) e bassa pressione (0-18 bar), per misurazioni di pressione comprese tra 0,1 mbar e 202 bar standard.

- La risoluzione del sensore di pressione di 0,1 mbar e la precisione di almeno 0,12% del valore letto per il sensore di bassa pressione e del 0,025% del fondo scala (o 50 mbar) per il sensore di alta pressione.

### Lo strumento deve essere costituito da componenti interamente in acciaio inossidabile 316 per un'elevata compatibilità con l'idrogeno e altri gas.

- Lo strumento deve utilizzare speciali valvole non elettriche ad alta pressione (202 bar) con le seguenti caratteristiche:

- tassi di perdita estremamente bassi (1x10-9 std cm3/s).

- variazioni di volume molto ridotte durante il funzionamento per ridurre gli errori di variazione di volume che influenzano le misurazioni.

- Guarnizioni esterne metallo su metallo.

- Nessun riscaldamento come avviene con le valvole solenoidi che causano errori dovuti al riscaldamento del gas.

- Valvola manuale dello stesso tipo sul supporto del campione per trasferimenti di campioni senza aria.

      - Connessioni basate su saldature TIG o raccordi con guarnizioni metalliche su tutti i componenti del gas.

      - Lo strumento deve avere almeno cinque volumi calibrati:

      - 15 mL

      - 23 mL

      - 170 mL

      - 1000 mL

      - 1200 mL

      - Un sesto volume opzionale (0,5 ml) DEVE ESSERE disponibile per l'aggiornamento al fine di poter misurare campioni molto piccoli (volume del campione 0,4 ml).

      - Il sistema deve avere numerosi sistemi di rilevamento delle perdite con allarmi e modalità di spegnimento di sicurezza, come ad esempio:

  - Un sensore di rilevamento di gas infiammabili impostato su 100 PPM di idrogeno che si calibra automaticamente, invia un allarme acustico e interrompe l'alimentazione delle valvole quando viene registrata una condizione di allarme.

  - Un allarme per gas infiammabili apre il coperchio superiore dello strumento per segnalare che si è verificata una condizione di allarme e per ventilare il collettore del gas.

  - Monitoraggio continuo da parte del software dei limiti di sovratemperatura nel collettore del gas e nel supporto del campione con modalità di spegnimento di sicurezza che chiude tutte le valvole in caso di allarme.

      - Il sistema può essere accoppiato a uno spettrometro di massa e DEVE AVERE la capacità futura di essere accoppiato a un calorimetro ad alta pressione per misurazioni simultanee delle quantità e delle entalpie di adsorbimento/desorbimento.

Il sistema richiesto deve consentire la possibilità di:

• mantenere omogeneità nelle metodologie di misura;

• evitare differenze sistematiche dovute a protocolli o hardware non compatibili;

• garantire la validità statistica dei confronti fra campioni, materiali e tecniche;

• conservare la storia sperimentale dei materiali già caratterizzati nel progetto.

La continuità di flussi di lavoro, software e protocolli è quindi fondamentale per l’avanzamento coerente del progetto.

Quanto esposto sopra trova riscontro nella relazione Tecnico – scientifica e nella Dichiarazione di infungibilità ed esclusività tecnica firmate dal Prof. Pietro Di Profio (Responsabile Scientifico del Progetto), che ha dichiarato sotto la propria responsabilità che il bene di cui in oggetto risulta essere allo stato attuale unico e infungibile per le motivazioni di cui alle relazioni medesime (All.ti 03 e 03bis), per cui si ritiene che l’unico percorso possibile per la strumentazione in oggetto è rappresentato dalla ditta AUTOMATION srl.

A tale proposito il Prof. Pietro Di Profio ha acquisito dalla ditta AUTOMATION srl la seguente documentazione:

- dichiarazione con la quale la Soc. AUTOMATION srl attesta l’esclusività commerciale e tecnica delle apparecchiature della linea Setaram (All. 00 e 04);

Inoltre, il Dott. Fabrizio De Angelis, Responsabile Unico di Progetto, ha effettuato la verifica preliminare prevista dall’art. 1, comma 583, della Legge 160/2019, dichiarando che la strumentazione in oggetto non risulta reperibile sul portale Consip (All.02).

L’importo complessivo stimato della fornitura è di € 211.700,00 oltre Iva come per legge, che si compone delle seguenti voci:

- la quota capitale € 211.700,00 oltre IVA;

Somme a disposizione:

- € 250,00 quale contribuzione obbligatoria a favore dell’ANAC, sul conto “C.A. 08.31.07.19” pubblicazione obbligatoria, a valere sui fondi di cui al punto 5);

- € 4.234,00 per gli incentivi di cui all’art.45 del D.L.gs. 36/2023 sul conto economico per l’esercizio 2026;

- Iva: 46.574,00 €

Per un totale di € 51.058,00;

Il valore complessivo dell’appalto è pertanto pari ad € 262.758,00 Iva ed oneri compresi.

Il presente avviso ha la funzione di interpellare il mercato, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e legalità dell'operato della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare se vi siano altri operatori economici oltre a quello individuato, in grado di fornire il bene di cui in oggetto con le medesime caratteristiche tecniche e funzionali descritte nella relazione tecnica allegata o un'altro con caratteristiche addirittura superiori per le indicate finalità tecnico scientifiche dichiarate nella medesima relazione di infungibilità della fornitura.

Il presente avviso esplorativo è infatti funzionale a verificare l'assenza di concorrenza per motivi tecnici, ossia il presupposto normativo necessario per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.

La disposizione di cui all'art. 76 del codice dei contratti pubblici è una norma eccezionale i presupposti al ricorrere dei quali può essere invocata vanno interpretati restrittivamente; Pertanto l'Amministrazione può far ricorso ad un affidamento senza previa pubblicazione di un bando di gara interloquendo con un unico operatore “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: […] punto 2) “la concorrenza è assente per motivi tecnici” e “non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto…”.

Si dà atto che la successiva procedura di affidamento cui è finalizzata la presente indagine di mercato, sarà finanziata con le risorse previste dal PNRR e troveranno pertanto applicazione gli artt. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC) e 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC) del D.L. n. 77/2021.

Il Dipartimento di Farmacia, in considerazione di quanto sopra e viste le motivazioni addotte dal referente scientifico Prof. Pietro Di Profio, ritiene che ricorrano i presupposti per affidare tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2, la FORNITURA DI UN SISTEMA MANOMETRICO/VOLUMETRICO AD ALTA PRESSIONE PER MISURE PCT, CINETICHE E CICLICHE FINO A 200 BAR E FINO A -260°C / +500°C, AUTOMATION srl, Via Luigi Cagnola 35/A, Abbiategrasso (Milano) – PI 08799660157.

L'obiettivo del presente avviso è dunque quello di verificare la reale assenza di concorrenza sul mercato per motivazioni tecniche al fine di un corretto inquadramento della fattispecie giuridica individuata dall'amministrazione.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2023, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Stazione Appaltante, accessibile all’indirizzo indicato al successivo paragrafo 2 e conforme alle prescrizioni dell’articolo 22 del D.Lgs. 36/2023 e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Questa Amministrazione procederà ad esaminare le manifestazioni di interesse pervenute, riservandosi la facoltà di procedere con approfondimenti in merito alle effettive possibilità dell’operatore economico di fornire quanto richiesto secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati e, conseguentemente, di non accogliere quelle ritenute non idonee o non corrispondenti a quanto necessario. Oltre alla manifestazione di interesse l’operatore dovrà inviare tutta la documentazione tecnica necessaria utile a verificare le caratteristiche tecniche sopra descritte.

Inoltre, nel caso si presenti più di un operatore economico, si procederà all’espletamento della procedura di gara secondo la normativa vigente in materia.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati potranno manifestare il proprio interesse in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 65 del D.Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Requisiti generali e specifici del PNC e PNRR relativi al rispetto sulle pari opportunità e DNSH

Assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione negli ultimi tre anni.

Costituisce causa di esclusione il mancato rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

In relazione agli obblighi di cui all’art. 47 del DL 77/2021, volti ad assicurare le pari opportunità (di genere e occupazionali) e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici:

• in sede di presentazione dell’offerta gli operatori economici con oltre 50 dipendenti dovranno produrre, a pena di esclusione, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/la consigliere/a regionale di parità ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006.

• gli operatori economici che occupano un numero compreso tra 15 e 50 dipendenti entro sei mesi dalla conclusione del contratto sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro, ai sensi del D.P.C.M. 7.12.2021;

• gli operatori economici che occupano un numero da 15 a 50 dipendenti sono altresì tenuti entro sei mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante l’autocertificazione, ex D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 17 L. 68/99 e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla predetta legge sul diritto al lavoro delle persone con disabilità e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, precisando che la relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi del  D.P.C.M. 7.12.2021;

• gli operatori economici sono tenuti, in caso di affidamento della fornitura, ad assicurare l’assunzione di una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile.

• gli operatori economici sono tenuti alla produzione di eventuali attestazioni che certifichino il rispetto alle prescrizioni DNSH.

Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente indagine.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti prescritti, a pena di esclusione, dovranno presentare la documentazione di seguito indicata, sottoscriverla digitalmente mediante caricamento nella piattaforma telematica di Ateneo “Portale Appalti e Contratti” disponibile all’indirizzo: http://unich.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro e non oltre il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Per registrarsi alla piattaforma telematica è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale in corso di validità del/i legale rappresentante/i che sottoscrive /ono l’istanza di partecipazione;

- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e password per i successivi accessi all’area riservata;

- leggere le istruzioni per partecipare alla gara fornite nella sezione “Istruzioni e Manuali”, al seguente link http://unich.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

Nel caso si riscontrassero problemi sulla piattaforma, sia in fase di iscrizione al portale sia in fase di caricamento dei documenti, è possibile contattare il servizio call-center operatori 0422-267755.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

- Manifestazione di interesse

La “domanda di manifestazione di interesse”, la dichiarazione di cui all’Allegato “A”, il DGUE, il Modello Titolare Effettivo e la Dichiarazione DNSH (All.ti 05, 06, 07, 08 e 09) sono presentati e firmati digitalmente in formato p7m:

- in caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante;

- in caso di partecipazione in forma associata - raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituito o non ancora costituito - dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o consorzio ordinario;

- in caso di aggregazioni di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Ove fosse necessario allegare elenchi supplementari o documentazione integrativa, anche questi dovranno essere firmati digitalmente dal firmatario della presente dichiarazione.

I documenti potranno essere sottoscritti da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si dovrà allegare anche la relativa procura.

Allo scopo di verificare la corrispondenza della proposta alle specifiche esigenze dell’Ateneo, l’operatore economico dovrà produrre, unitamente alla manifestazione di interesse, apposita documentazione contenente almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione della strumentazione offerta, con puntuale evidenza delle caratteristiche tecniche in conformità ai requisiti indicati nelle schede tecniche;

- la valorizzazione economica indicativa, nei limiti dell’importo stimato;

- l’indicazione della tempistica di consegna della fornitura.

3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si informano gli operatori economici interessati che:

- tutte le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni prima della data di scadenza prevista per la presentazione della manifestazione di interesse attraverso il predetto portale appalti.

- gli operatori economici esteri sono tenuti alla presentazione di documentazione equivalente;

- il recapito tempestivo delle manifestazioni di interesse rimane a esclusivo onere del mittente. Le Manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione, quelle presentate con modalità differenti da quelle prescritte o successivamente rispetto alla data e all’orario indicati, ovvero non riportanti l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti, non saranno tenute in considerazione e, pertanto, non potranno essere valutate.

- questa Amministrazione procederà ad esaminare le eventuali manifestazioni di interesse pervenute con l’ausilio della commissione di acquisto medie e grandi attrezzature scientifiche istituita con DR N. 1647 del 07/11/2025, riservandosi di procedere con approfondimenti in merito alle effettive possibilità dell’operatore economico di fornire la strumentazione necessaria secondo le specifiche tecniche di cui alle schede tecniche allegate e, conseguentemente, di non accogliere quelle valutate, a suo insindacabile giudizio, non idonee o non corrispondenti a quanto necessario.

- ai fini del rispetto del divieto di doppio finanziamento dei costi, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 (art. 65), l’Affidatario si obbliga a riportare sui titoli di spesa e sui giustificativi di pagamento i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG), il titolo del Progetto e il Programma di riferimento, oltre all’importo oggetto di rendicontazione;

- il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a una indagine conoscitiva, non vincolante per l’Università;

- l’Università si riserva, inoltre, di sospendere modificare o annullare la presente indagine e/o di non dare seguito alla successiva procedura di affidamento.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la Ditta sopra indicata è l’unico operatore in grado di fornire la strumentazione descritta, questa Amministrazione intende altresì, manifestare l'intenzione di concludere un contratto ai sensi dell'art.76 comma 2 lett. b) punto 2) mediante Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con l'operatore economico, che, allo stato attuale, risulta essere l'unico in grado di fornire la citata strumentazione; il tutto previa registrazione sulla piattaforma MePA, per i motivi sopra indicati.

Ai sensi della normativa sulla tutela della riservatezza (GDPR e D. L.vo 196/2003) si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile unico del progetto è il Dott. Fabrizio De Angelis.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia, per quanto applicabili.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di Ateneo, sull’Albo Pretorio on line di Ateneo ed è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE.

| Il RAD Dott. Francesco Di Giovanni | Il RUP Dott. Fabrizio De Angelis |
| --- | --- |

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Allegati:

- All.00 - Dichiarazione AUTOMATION S.r.l. unicità

- All.01 Capitolato Tecnico

- All.02 Dichiarazione CONSIP

- All.03 Relazione tecnico – scientifica relativa alla infungibilità del bene

- All 3bis Dichiarazione infungibilità

- All.04 Dichiarazione AUTOMATION S.r.l. unicità brevettuale

- All.05 Domanda di manifestazione di interesse

- All.06 A “Dichiarazione Integrative”

- All.07 Modello Titolare Effettivo

- All.08 Dichiarazione DNSH

- All.09 DGUE